Схема водоснабжения и водоотведения

Алабугинского сельсовета Каргатского района Новосибирской области

I. Общие положения
Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Алабугинского сельсовета Каргатского района Новосибирской области является:

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-  Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 (ред. от 05.07.2018);

- Генеральный план Алабугинского сельсовета Каргатского района Новосибирской области.

II. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения и водоотведения Алабугинского сельсовета Каргатского района Новосибирской области
Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания в Алабугинском сельсовете, обеспечению надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения, внедрения энергосберегающих технологий.

Основными задачами при разработке схем водоснабжения являются:

1. ​ Обследование системы водоснабжения и анализ существующей ситуации в водоснабжении поселения.

2. ​ Выбор оптимального варианта развития водоснабжения и основные рекомендации по развитию системы водоснабжения. 

III. Общая характеристика сельского поселения

   Территория Алабугинского сельсовета общей площадью  60606 га  расположена  в южной части Барабинской низменности на расстоянии 230 км от областного центра 

г. Новосибирска, в 70 км от районного центра г. Каргата и в 70 км от ближайшей железнодорожной станции Каргат. Протяженность поселения с севера на юг составляет 50 км и с запада на восток – 35,4 км. Рельеф поверхности равнинный. Климат на территории континентальный, отличается неустойчивостью. Для него характерны значительные колебания среднемесячных и абсолютных температур воздуха; яркая выраженность четырех сезонов года с продолжительной холодной зимой, сравнительно коротким теплым летом; небольшое годовое количество осадков (250-500 мм) и неравномерное их распределение по сезонам года, минимальная температура воздуха наблюдается в январе – 45,максимальная – в июле +44. Средняя продолжительность безморозных дней -120 – 130 дней. Продолжительность вегетативного периода около 160-165 дней, что отрицательно сказывается на качестве зерна и предполагает производство  весенне-полевых работ в сжатые сроки. Преобладающее направление ветров юго-западное с переходом в зимнее время к северо-восточному направлению. Наибольшее количество осадков приходится на летнее время. В последние годы осадков не достаточно выпадает, особенно это сказалось на урожайности пропашных культур и травостоя. Максимальная глубина промерзания почвы -258 см.

  Численность населения 1644 человека. Алабугинский сельсовет состоит из шести объединенных общей территорией населенных пунктов - село Мамонтовое, поселок Сапожковский, деревня Озерки 6-е, поселок Москвинский, поселок Петровский, деревня Алабуга. Административным центром Алабугинского сельсовета является село Мамонтовое.
    Общая площадь жилищного фонда 31,5 тыс.км. Доля благоустроенного жилья с централизованным отоплением и водоснабжением 2,6%. Протяженность тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности, составляет 2,95 км.
IV. Схема водоснабжения Алабугинского сельсовета 

Каргатского района Новосибирской области
[image: image1.jpg]Cxema BogonpoBoja A.Anabyra AnabyritHckoro cenbckoro coBeta
Kapratckoro p-Ha HoBocuGupckoli o6nacti

[a3c]

llﬂ
Fovain e win i sin ke
. Nebezencran yo
v il o 4oills
H Kaaabnme i ; is
2 I.w “'I H 1
W Izu "I} H O
¢ Fa P IS
¢ i leGenencican :
& T TE T
N
E - N
W\
. Cysmncxan £ O o Commen o yu.Mul»Cyuulck-? o
- - = - "

PV





[image: image2.jpg]Cxema Bogonposoaa ¢.MamoHToBoe AnaByriHCKoro cenbekoro coseta
Kapratckoro p-Ha HoBocuGupckoli o6nactu

!

sTorE

[

vl
é’ T — KaPAT

| [ 'I" ‘
|

i
: P
| e
| wlii
o J
iy





[image: image3.jpg]Cxewa Bogonpoeoaa n.MocksuHckmii AnabyriHckoro cenbckoro cogeta
Kapratckoro p-Ha HoBocuGupckoli o6nactu

ya. Tonesas ya. Mosenas

[Kaauiie;

ya. Toesas

codi . D

e e ok ma em (a w

K6 | Kowropa

ya. Mupa

[y Mupa ya. Mupa yai. Mupa

- |- = =
T

L———o0——o
-k i o W





[image: image4.jpg]Cxema BogonpoBoja A.03epku 6e AnaGyruHckoro cenbckoro copeta
Kapratckoro p-Ha HoBocuGupckoli o6nactn

nepeyioK
Kaazbmme —-’ 2“.
4 H

E 3
e uin s o dh b e

ya. Mosoaexuas ya. Monozexmnas

ey
-
H

SeEgomRoEoZE<

O O ~0— 0
T T S e T T e
& &O ‘: sx-l v, Matas-Llenrrpabas
o] oo | 248 = e o
i kin i vk el et l&‘ ‘@6@1 | e o e s il 27 e e
i Tlentpassmas i Henrpansuas.

S T —— CF— O0—0—0—0-0—0—0
T 10 P | [/ S T W YR O A A maw o





[image: image5.jpg]Cxewa Bogonpoeoaa n.Canoxkoeckuii AnabyruHckoro cenbckoro coseta
Kapratckoro p-Ha HoBocuGupckoli o6nactn

ok o

ya. Lentpasias

EyTT—— ==L _‘
I

bl

‘ b

ATl [ovral
L.

seromsmozEzesne





[image: image6.jpg]Cxema BogonpoBoja n.MetpoBckuii AnabyritHckoro cenbckoro coBeta
Kapratckoro p-Ha HoBocuGupckoli o6nactn

cachches

“ﬁﬂﬁﬁﬂ&ﬂﬁ&ﬁﬂ&ﬂ&&&

ya. Aralicxas

ya. Amaiicxas

i, Amaficxas ya. Amaiicxas

yai. Amaiickas

e /.

L b HL

6|

. 3

Iikosa | [Crozonas|

178

I|7
lls

e
xf] :

mGEEeEE emema

» 1
1l Kiy6

e

u 3

. Maraon

»

- s

& wropal AT
2 1

4 Topromsii

] arowx

&ﬁiﬂ‘ﬁ

——

ya. Cazosas

ya. Canosas ya. Canonas

'/ mEm s 0 m o mssmmsess E





V. Существующее положение в сфере холодного водоснабжения
1. Ресурсоснабжающей организацией в сфере холодного водоснабжения является МУП «Коммунальный комплекс».

2. В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения Алабугинского сельсовета приняты подземные воды. Отбор воды осуществляется из артезианских скважин, на которых установлены погружные насосы ЭЦВ, индивидуальных скважин и шахтных колодцев у индивидуальных жилых домов.

	№ п/п
	Адрес привязки скважины
	Год бурения
	Глубина, м
	Тип насоса
	Производительность скважин, м3/час

	1
	д. Алабуга
	2006
	270
	ЭЦВ 6-10-80
	15

	2
	с. Мамонтовое
	2012
	263
	ЭЦВ 6-10-80
	20

	3
	с. Озерки 6е
	2013
	269
	ЭЦВ 6-6,5-85
	20

	5
	п. Петровский
	2020
	80
	ЭЦВ 6-6,5-60
	5

	6
	п. Сапожковский
	2017
	90
	ЭЦВ 6-10-80
	8


Характеристики водопроводных сетей.
	№ п/п
	Водопроводная сеть, (населенный пункт)
	Протяженность,

м
	Дн, мм
	Материал
	Фактический  % износа

	1
	д. Алабуга
	4940
	50-114
	Сталь
	100

	2
	с. Мамонтовое
	2300
	
	Сталь
	100

	3
	с. Озерки 6е
	2000
	50-114
	Полиэтилен - сталь
	100

	4
	п. Петровский
	2740
	
	Сталь
	0

	5
	п. Сапожковский
	2320
	
	Сталь
	100


Территориальная структура потребления холодной воды
 по технологическим зонам

	Населенный пункт
	Группа абонентов
	Число абонентов
	Годовой объем поданной воды, тыс.м3

	Мамонтовое
	физические лица
	117
	7,9

	
	юридические лица
	4
	1,88

	Алабуга
	физические лица
	94
	5,6

	
	юридические лица
	3
	0,15

	Петровский
	физические лица
	39
	3,5

	
	юридические лица
	1
	0,05

	Озерки-6-е
	физические лица
	62
	4,4

	
	юридические лица
	0
	0

	Сапожковский
	физические лица
	24
	0,9

	
	юридические лица
	0
	0


VI. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников водоснабжения и водоотведения
Средний износ трубопроводов сетей водоснабжения в поселении составляет 100%. Для решения данной задачи необходима модернизация сетей водоснабжения. За счёт программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Алабугинского сельсовета Каргатского района Новосибирской области на 2013-2022 годы планируется реконструкция существующих водопроводных сетей, водозаборных сооружений, требующих замены, замена изношенного оборудования, оснащения установками доочистки, деминерализации и обеззараживания. Необходимо организовать зоны санитарной охраны источников водоснабжения; проведение комплекса мероприятий к переходу к рациональному водопотреблению (сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению).

